## Frequenz-Spannung
Spannung: | Modus in V/m | gemessene Strecke in m | error in m | U_0 in V | error in V | U_effektiv in V | error in V | U_effektiv Vielfachmessgerät in V | error in V |  | Verwendetes Vielfachmessgerät: Agilent U1241B: Messfehler aus: https://doc.xdevs.com/doc/HP_Agilent_Keysight/English%20_%202013-03-11%20_%20PDF%202.89%20MB%20U1241-90063%20c20140626%20%5B85%5D.pdf
| 500 | 0.045 | 0.002 | 11.25 | 0.5 | 7.955 | 0.35355 | 7.701 | 0.15902
Frequenz: | Modus in s/m | gemessene Strecke für 4 Perioden in m | error in m | Periode in m | error in m | f in Hz | error in Hz | f Vielfachmessgerät in Hz | error in Hz | Generator:
| 0.05 | 0.081 | 0.002 | 0.02025 | 0.001 | 987.6543 | 48.7731 | 1004 | 3.3012 | 1004.5

## Anstiegszeit
Modus in s/m | Faktor x10 | am Oszilloskop gemessene Anstiegszeit in m | error in m | Anstiegszeit t_a in s | error in s
5e-05 | 5e-06 | 0.018 | 0.002 | 9e-08 | 1e-08
|  |  |  | Anstiegszeit t_a in ns | error in ns
|  |  |  | 90 | 10